## Sheet1
新能源工程学院实验室清单
序号 | 名称 | 地点 | 危险源类别 | 安全风险等级 | 防护措施 | 灭火要素 | 管理（安全）责任人 | 电话
1 | 电工基础实验室 | 湖西C3 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 杜梦琪 | 17351813937
2 | 电子技术实验室 | 湖西C3 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 汪 明 | 13072509237
3 | 电力电子技术实验室 | S1-805 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 贾晨曦 | 18361288925
4 | 电机与传动实验室 | S1-804 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 谢子昀 | 19852108799
5 | TSP综合系统实训室 | S1-402 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 张 敏 | 18951353365
6 | 模拟电子系统设计实验室 | S1-910 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 刘燎原 | 15852396826
7 | 数字电子系统设计与开发实验室 | S1-910 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 张 进 | 18052239909
8 | 供配电系统综合实训室 | S1-810 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 靳 维 | 13407534203
9 | 成套高低亚配电室（模拟） | S1-地下室 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 颜尤昫 | 15162177023
10 | 低压电气系统与电工基本技能实训室 | S1-603 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 贺建华 | 13615100366
11 | 智能电气设备设计与装调实训室 | S1-806 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 蒲新征 | 15152800027
12 | PLC与电气控制实验室 | S1-609 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 徐志鹏 | 13775890239
13 | 继电保护与二次系统实验室 | S1-403 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 颜尤昫 | 15162177023
14 | 传感与检测实验室 | S1-1105 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 蒲新征 | 15152800027
15 | 工业物联网实验室 | 湖西C3 | 单相触电 两相触电 火灾 | 四级 | TN-S供电系统与漏电保护装置 | 便携式消防器材与消防栓 | 朱元彩 | 13092336522